## 分類ツリー
工種コード | 工種 | 部位 | 細目 | 現場での別名 | 撮影必須枚数 | 黒板必須項目
K-001 | 仮設工事 | 外周 | 仮囲い | 「かこい」「フェンス」 | 2 | 工事名・工種・設置位置
K-002 | 仮設工事 | 外部足場 | 枠組足場 | 「あしば」「たてわく」 | 3 | 工事名・工種・階・建地間隔
K-003 | 仮設工事 | 電気設備 | 仮設電源 | 「かせつでん」「分電盤」 | 2 | 工事名・工種・設置位置
K-010 | 土工事 | 基礎まわり | 根切り | 「ねぎり」「掘方」 | 3 | 工事名・工種・通り芯・寸法
K-015 | 土工事 | 基礎まわり | 床付け | 「とこづけ」 | 2 | 工事名・工種・通り芯・深さ
K-020 | 土工事 | 基礎まわり | 埋戻し | 「うめもどし」 | 2 | 工事名・工種・通り芯・層厚
K-025 | 土工事 | 場内 | 残土搬出 | 「ざんど」「土処分」 | 2 | 工事名・工種・搬出数量
K-030 | 地業工事 | 基礎 | 砕石地業 | 「さいせき」「ぐり石」 | 3 | 工事名・工種・通り芯・厚さ
K-035 | 地業工事 | 基礎 | 捨てコンクリート | 「すてコン」 | 2 | 工事名・工種・通り芯・厚さ
K-050 | 鉄筋工事 | 基礎 | 基礎配筋 | 「ベース筋」「はい筋」 | 3 | 工事名・階・部位・呼び径・ピッチ
K-055 | 鉄筋工事 | 基礎 | 基礎立上り配筋 | 「たちあがり」 | 3 | 工事名・階・部位・呼び径・ピッチ
K-060 | 鉄筋工事 | 柱 | 柱配筋 | 「柱筋」「はしらきん」 | 3 | 工事名・階・通り芯・呼び径・本数
K-065 | 鉄筋工事 | 梁 | 梁配筋 | 「はりきん」 | 3 | 工事名・階・通り芯・呼び径・本数
K-090 | 型枠工事 | 柱 | 柱型枠 | 「柱枠」 | 2 | 工事名・階・通り芯
K-095 | 型枠工事 | 梁 | 梁型枠 | 「はりわく」 | 2 | 工事名・階・通り芯
K-100 | 型枠工事 | 基礎 | 基礎型枠 | 「きそわく」「せき板」 | 2 | 工事名・階・通り芯・セパ間隔
K-120 | コンクリート工事 | 基礎 | 基礎コンクリート | 「打設」「打ち込み」 | 3 | 工事名・部位・呼び強度・スランプ
K-125 | コンクリート工事 | 床 | 床コンクリート | 「スラブ打ち」 | 3 | 工事名・階・部位・呼び強度・スランプ
K-130 | コンクリート工事 | 試験 | 受入検査 | 「スランプ試験」「空気量」 | 3 | 工事名・試験項目・測定値
K-140 | 鉄骨工事 | 柱 | 鉄骨建方 | 「たてかた」 | 3 | 工事名・階・通り芯・部材符号
K-145 | 鉄骨工事 | 接合部 | 高力ボルト締付 | 「ハイテン」「本締め」 | 3 | 工事名・階・通り芯・ボルト径
K-155 | 組積・ALC工事 | 外壁 | ALCパネル取付 | 「ALC」「へーベル板」 | 2 | 工事名・階・通り芯・板厚
K-160 | 防水工事 | 屋上 | アスファルト防水 | 「アス防」「屋防」 | 3 | 工事名・部位・工法・層数
K-165 | 防水工事 | バルコニー | ウレタン塗膜防水 | 「ウレタン」 | 3 | 工事名・階・部位・膜厚
K-170 | 防水工事 | 外壁 | シーリング | 「コーキング」「シール」 | 2 | 工事名・階・部位・材種
K-180 | 屋根・板金工事 | 屋根 | 金属屋根葺き | 「板金」「かわらぼう」 | 2 | 工事名・部位・材種
K-190 | 金属工事 | 外部 | 手すり取付 | 「てすり」 | 2 | 工事名・階・部位・高さ
K-200 | 左官工事 | 床 | モルタル金ゴテ | 「金ゴテ」「左官」 | 2 | 工事名・階・部位・厚さ
K-210 | 建具工事 | 外部 | アルミサッシ取付 | 「サッシ」 | 2 | 工事名・階・通り芯・建具符号
K-215 | 建具工事 | 内部 | 内部建具取付 | 「ドア吊り込み」 | 2 | 工事名・階・室名・建具符号
K-230 | 内装工事 | 壁 | 軽量鉄骨下地 | 「LGS」「軽鉄」 | 2 | 工事名・階・室名・ピッチ
K-235 | 内装工事 | 壁 | 石膏ボード張り | 「PB」「ボード」 | 2 | 工事名・階・室名・板厚
K-240 | 内装工事 | 壁 | ビニルクロス貼り | 「クロス」「壁紙」 | 2 | 工事名・階・室名・品番
K-245 | 内装工事 | 床 | ビニル床シート貼り | 「長尺シート」「CF」 | 2 | 工事名・階・室名・品番
K-250 | 内装工事 | 天井 | 岩綿吸音板貼り | 「ジプトーン」「吸音板」 | 2 | 工事名・階・室名・板厚
K-260 | 塗装工事 | 内部 | 内部塗装 | 「ペンキ」「塗り」 | 2 | 工事名・階・室名・材種
K-280 | 外構工事 | 舗装 | 土間コンクリート | 「土間打ち」 | 3 | 工事名・部位・厚さ・呼び強度
K-285 | 外構工事 | 植栽 | 植栽・芝張り | 「緑化」 | 2 | 工事名・部位・樹種
K-300 | 設備工事 | 屋外 | 給排水配管 | 「配管」「衛生」 | 2 | 工事名・部位・管種・口径
K-305 | 設備工事 | 屋内 | 電気配線 | 「電気」「配線」 | 2 | 工事名・階・室名・回路番号