## 実績内訳
工事番号 | 工種 | 科目 | 細目 | 単位 | 数量 | 備考
J-2509 | 仮設工事 | 養生 | 共用部養生 | 式 | 1 | 空欄
J-2509 | 仮設工事 | 養生 | 室内養生 | m2 | 420.0 | 空欄
J-2509 | 仮設工事 | 養生 | エレベーター養生 | 式 | 1 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 仮設工事 | 運搬 | 材料小運搬 | 式 | 1 | 空欄
J-2509 | 仮設工事 | 運搬 | 荷揚げ費 | 式 | 1 | 空欄
J-2509 | 仮設工事 | 仮設 | 仮設電源 | 式 | 1 | 空欄
J-2509 | 仮設工事 | 仮設 | 仮設照明 | 箇所 | 18 | 空欄
J-2509 | 仮設工事 | 清掃 | 完了清掃 | m2 | 486.2 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 床 | ビニル床シート2.0t 貼り | m2 | 186.4 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 床 | タイルカーペット 貼り | m2 | 248.6 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 床 | 磁器質タイル300角 貼り | m2 | 38.2 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 床 | モルタル金ゴテ 下地調整 | m2 | 186.4 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 床 | セルフレベリング材 施工 | m2 | 248.6 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 床 | ソフト巾木H60 取付 | m | 312.5 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 内装工事 | 床 | 木製巾木H60 取付 | m | 86.0 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 内装工事 | 床 | 見切金物 取付 | m | 42.0 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 内装工事 | 床 | タイル目地詰め | m2 | 38.2 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 壁 | ビニルクロス貼り AA品 | m2 | 742.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 壁 | 石膏ボード9.5t 張り | m2 | 742.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 壁 | 石膏ボード12.5t 張り（耐火） | m2 | 168.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 壁 | 軽量鉄骨下地 | m2 | 268.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 壁 | グラスウール充填 | m2 | 268.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 壁 | コーナービード取付 | m | 96.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 壁 | パテ処理 | m2 | 742.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 壁 | 打放し補修 | m2 | 62.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 壁 | 化粧板貼り | m2 | 48.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 壁 | スイッチプレート開口 | 箇所 | 46 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 天井 | 岩綿吸音板9.5t 貼り | m2 | 198.2 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 天井 | ビニルクロス貼り AA品 | m2 | 288.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 天井 | 軽量鉄骨天井下地 | m2 | 486.2 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 天井 | 石膏ボード9.5t 張り | m2 | 288.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 天井 | 見切縁取付 | m | 142.0 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 天井 | 点検口設置 | 箇所 | 6 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 内装工事 | 天井 | カーテンボックス造作 | m | 18.0 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 内装工事 | 雑 | カーテンレール取付 | 箇所 | 12 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 雑 | サイン・室名札取付 | 箇所 | 24 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 雑 | 掲示板取付 | 箇所 | 4 | 空欄
J-2509 | 内装工事 | 雑 | コーナーガード取付 | m | 24.0 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 内装工事 | 雑 | 床点検口設置 | 箇所 | 2 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 内装工事 | 雑 | 手すり取付 | m | 14.0 | 空欄
J-2509 | 建具工事 | 木製建具 | 片開戸 取付 | 箇所 | 14 | 空欄
J-2509 | 建具工事 | 木製建具 | 引違戸 取付 | 箇所 | 5 | 空欄
J-2509 | 建具工事 | 木製建具 | 片引戸 取付 | 箇所 | 2 | 空欄
J-2509 | 建具工事 | 鋼製建具 | 両開戸 取付 | 箇所 | 3 | 空欄
J-2509 | 建具工事 | 鋼製建具 | 点検扉 取付 | 箇所 | 4 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 建具工事 | アルミ建具 | 引違窓 取付 | 箇所 | 8 | 空欄
J-2509 | 建具工事 | アルミ建具 | はめ殺し窓 取付 | 箇所 | 3 | 空欄
J-2509 | 建具工事 | アルミ建具 | 自動引戸 取付 | 箇所 | 1 | 空欄
J-2509 | 建具工事 | 建具金物 | レバーハンドル 取付 | 箇所 | 22 | 空欄
J-2509 | 建具工事 | 建具金物 | ドアクローザ 取付 | 箇所 | 12 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 電気設備工事 | 照明 | LEDベースライト 取付 | 台 | 62 | 空欄
J-2509 | 電気設備工事 | 照明 | ダウンライト 取付 | 灯 | 28 | 空欄
J-2509 | 電気設備工事 | 照明 | 非常用照明 取付 | 台 | 8 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 電気設備工事 | 照明 | 誘導灯 取付 | 台 | 6 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 電気設備工事 | 配線 | コンセント増設 | 箇所 | 34 | 空欄
J-2509 | 電気設備工事 | 配線 | スイッチ移設 | 箇所 | 12 | 空欄
J-2509 | 電気設備工事 | 配線 | 分電盤 更新 | 面 | 2 | 空欄
J-2509 | 電気設備工事 | 弱電 | LAN配線 | 箇所 | 40 | 空欄
J-2509 | 電気設備工事 | 弱電 | 火災感知器 移設 | 箇所 | 14 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 給排水衛生設備工事 | 衛生器具 | 大便器 取替 | 台 | 6 | 空欄
J-2509 | 給排水衛生設備工事 | 衛生器具 | 小便器 取替 | 台 | 3 | 空欄
J-2509 | 給排水衛生設備工事 | 衛生器具 | 手洗器 取替 | 台 | 5 | 空欄
J-2509 | 給排水衛生設備工事 | 配管 | 給水管 やり替え | m | 42.0 | 空欄
J-2509 | 給排水衛生設備工事 | 配管 | 排水管 やり替え | m | 38.0 | 空欄
J-2509 | 給排水衛生設備工事 | 空調換気 | 換気扇 取替 | 台 | 7 | 空欄
J-2509 | 塗装工事 | 内部 | 内部壁塗装 | m2 | 96.0 | 空欄
J-2509 | 塗装工事 | 内部 | 木部塗装 | m2 | 34.0 | 空欄
J-2509 | 塗装工事 | 内部 | 鉄部塗装 | m2 | 28.0 | 空欄
J-2509 | 塗装工事 | 内部 | 階段室 床塗装 | m2 | 62.0 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 塗装工事 | 内部 | 天井塗装 | m2 | 48.0 | 空欄
J-2509 | 撤去処分 | 撤去 | 既存内装撤去 | m2 | 486.2 | 空欄
J-2509 | 撤去処分 | 撤去 | 既存建具撤去 | 箇所 | 26 | 空欄
J-2509 | 撤去処分 | 撤去 | 既存照明器具撤去 | 台 | 74 | 空欄
J-2509 | 撤去処分 | 廃材 | 内装廃材処分 | m3 | 12.0 | 空欄
J-2509 | 撤去処分 | 廃材 | 石膏ボード廃材処分 | m3 | 4.5 | 拾い漏れ注意
J-2509 | 撤去処分 | 廃材 | 産業廃棄物運搬 | 台 | 4 | 空欄
J-2509 | 諸経費 | 現場管理費 | 現場管理費 | 式 | 1 | 空欄
J-2509 | 諸経費 | 一般管理費 | 一般管理費 | 式 | 1 | 空欄
J-2509 | 諸経費 | 安全衛生費 | 安全衛生管理費 | 式 | 1 | 空欄
J-2509 | 諸経費 | 保険 | 労災保険料 | 式 | 1 | 空欄